________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение насоса, название процесса:

1. Заказчик

1.1 Наименование организации 
1.2 Адрес 
1.3 Отв. сотрудник 
1.4 Телефон/факс

1.5 Название объекта

2. Исходные данные (из проекта, можно вставить фото)

2.1 Требуемая подача: QМИН  ___      м3/ч/  QНОМ ______   м3/ч / QМАКС _______    м3/ч
2.2 Избыточное давление на всасывании (вход) ______________            бар.
2.3 Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче  (выход)   ____ бар./ или м.вод.ст

2.4 Параметры электропитания _____________

2.5 Материал корпуса насоса __________________ / материал рабочего колеса ___________
3. Перекачиваемая среда (для чистой воды заполняется только температура)

3.1 Название среды или ГОСТ

3.2 Хим. формула   _______________________________________________________
3.3 Концентрация                    % , рабочая температура  _____________                 0С
3.4 Плотность при рабочей температуре                                           кг/м3
3.5 Кинематическая вязкость при рабочей температуре                           мм2/с или сСт
3.6 Содержание твердых включении       % (по массе) и их размер                      мм
3.7 Особенности жидкости (кристаллизация, выпадение осадка, газосодержание)

4. Дополнительные требования к конструкции насосного агрегата

4.1 Взрывозащищенное исполнение электродвигателя:

- Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 или по АТЕХ__________________

- Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020 __________

- Температурный класс газа или пара ГОСТ IEC 60079-14-2013________ __________

- Электродвигатель _____________________________

- Доп. Комплект ЗиП _______________ 
4.2 Другие требования, уплотнение вала __________________________________

- Схема подключения по API610 ______________________________

- Преобразователь частоты _____________________________________

- Комплект защитных датчиков __________________________________________